4) چنانچه مبلغ خالص قرارداد ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال باشد احتساب 5% مالیات و 16.66% بیمه،مبلغ ناخالص چه مقدار است؟ (معماری – نظارت – مهر402)

1) ۲۹٫۱۹۸٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال 2) ۱۸٫۸۰۱٫۶۰۰١٠٠٠ ریال

3)30.635.690.580 ریال 4) ۳۰٫۳۱۳٫۳۶۴٫۴۰۰ ریال

گزینه صحیح است

سوال خارج از منابع رسمی اعلام شده آزمون می‌باشد باید حذف شود همچنین گزینه اعلامی نادرست می‌باشد پاسخ گزینه یک می‌باشد ولی در آزمون گزینه ۳ اعلام شده است

121

57) آیا مجاز به اتصال لوله آب باران به شبکه فاضلاب شهری هستیم؟ (معماری – نظارت – مهر402)

1) بلی

2) خیر

3) چنانچه حوضچه رسوب گیر ایجاد گردد - بلی

4)با استفاده ازمنهول- بلی

بر اساس بند 16‏-‏6‏-‏1‏-‏3 صفحه 121 : لوله کشی آب باران داخل ساختمان باید از لوله کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان کاملا جدا باشد

##### آب باران ساختمان / “لوله کشی آب باران ساختمان (دامنه و کاربرد - کلیات)” 16ص121

گزینه 1 صحیح است

بر اساس صفحه ۱۰۳ مبحث ۴ با کسب مجوز مجاز بوده و بدون کسب مجوز خیر. لذا با توجه به منظور طراح محترم سوال گزینه ۲ نیز می‌تواند صحیح باشد با توجه به ابهام در منظور طراح محترمه این سوال باید حذف گردد